ПРОМКОТЕЛ				                      				г. Волжск, Марий Эл

Тел./факс (83-631) 6-29-35, E-mail: promkotel@yandex.ru сайт: www.promkotel.ru

Данные для проектирования водогрейной котельной.

| Наименование фирмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| Предполагаемое применение котельной |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Технологические нужды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смешанное |  |  |  |  |  |
| Общая тепловая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |
| Расход тепла, |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |
|  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |
| Температурный график систем, 0С |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление сети |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  | мбар |
|  |  |  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  | мбар |
|  |  |  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  | мбар |
| Вариант исполнения |  |  |  | Крышная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Блочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Встроенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная вода |  |  | Жесткость, мг-экв/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щелочность, мг-экв/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fe, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление исходной воды на входе в котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | Природный газ |  |  |  |  |  | Давление газа, мбар |  |  |  |  |  |  |
|  | Жидкое топливо |  |  |  |  |  | Объем резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | Разрешение на строительство котельной Расчет потребности в тепле ТУ на газоснабжение ТУ на использование газа Наличие лимитов на газовое топливо Охранно-пожарная сигнализация Химический анализ исходной воды ТУ на водоснабжение от существующей сети ТУ на канализацию от существующей сети ТУ на электроснабжение от существующей сети ТУ на телефонизацию от существующей сети ТУ на дымовую трубу Геоподоснова Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая высота дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изолированная |  |  |

Исп. Чаплыгин А.А. моб. тел. 8-903-050-40-90